Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг за 2011 г.

| Вид мероприятия | Периодичность | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание общего имущества многоквартирного дома: |  |  |
| а) стены и фасады: |  |  |
| плановые и частичные осмотры | ежемесячно | выполнено |
| отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере выявления в течение пяти суток с немедленным ограждением опасных зон | выполнено |
| удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере выявления с немедленным принятием мер безопасности | Имеется повреждение элементов декора. Опасности нет. |
| восстановление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, подъездных указателей и других элементов визуальной информации | по мере выявления | не выявлено |
| укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере выявления с принятием срочных мер по обеспечению безопасности | не выявлено |
| б) крыши и водосточные системы: |  |  |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год /ежеквартально | выполнено |
| уборка мусора и грязи с кровли | два раза в год | выполнено |
| удаление снега и наледи с эксплуатируемых кровель | в зимний период по мере необходимости | выполнено |
| укрепление оголовков вентиляционных шахт, металлических покрытий парапета, ограждений карниза | по мере выявления | выполнено |
| укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере выявления в течение пяти суток | выполнено |
| прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления в течение суток | не выявлено |
| укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока | по мере выявления в течение пяти суток | Имеется незначительное отклонение относа водоприемных воронок от вертикальной оси. Заявлены альпинисты. |
| проверка исправности вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | два раза в год | выполнено |
| в) оконные и дверные заполнения: |  |  |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год /ежемесячно | выполнено |
| установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов | выполнено |
| укрепление или регулировка доводчиков на входных дверях | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов: в зимнее время – в течение одних суток; в летнее время - в течение трех суток | выполнено |
| г) внешнее благоустройство: |  |  |
| плановые и частичные осмотры, в т.ч. оборудование детских игровых и спортивных площадок | два раза в год | выполнено |
| закрытие и раскрытие приямков | два раза в год | выполнено |
| окраска урн | один раз в год | выполнено |
| окраска решетчатых ограждений, ворот, оград | по необходимости | выполнено |
| мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: обрезка веток деревьев и кустарников (на территории, определенной техническим паспортом домовладения) | один раз в год | выполнено |
| е) санитарная уборка жилищного фонда: |  |  |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | ежедневно | выполнено |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | ежедневно | выполнено |
| влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно | выполнено |
| мытье пола кабины лифта | ежедневно | выполнено |
| мытье лестничных площадок и маршей | ежедневно | выполнено |
| мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, поручней, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | ежегодно в весенний период | выполнено |
| ж) санитарная очистка придомовой территории: |  |  |
| очистка урн от мусора; очистка приямков | ежедневно | выполнено |
| уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | ежедневно в зимний период | выполнено |
| уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей согласно техническим паспортам на домовладение | в зимний период по мере необходимости | выполнено |
| транспортировка противогололедной смеси и посыпка территории | в зимний период по мере необходимости | выполнено |
| подметание территории с усовершенствованным, неусовершенствованным покрытием и без покрытия | в теплый период с периодичностью в зависимости от классности | выполнено |
| уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросборные контейнеры, сбор случайного мусора с газонов | ежедневно в теплый период | выполнено |
| сезонное выкашивание газонов и сгребание травы, удаление поросли на придомовой территории | по мере необходимости, не реже двух раз в год | выполнено |
| з) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов | по мере накопления | выполнено |
| 2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |
| а) центральное отопление: |  |  |
| сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения (жилые помещения по заявке собственников) | два раза в год | выполнено |
| периодические обходы и осмотры ИТП в отопительный период | ежедневно | выполнено |
| замена и ремонт отдельных участков и элементов системы, регулировка, ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры (жилые помещения по заявке собственников) | планово - один раз в год при сезонной подготовке, по мере выявления | выполнено |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | по мере возникновения неисправностей, незамедлительно | выполнено |
| наладка, регулировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных приборов (жилые помещения по заявке собственников) | по мере выявления | выполнено |
| обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования | согласно графику | выполнено |
| уплотнение сгонов; устранение неплотностей резьбовых соединений | два раза в год | выполнено |
| гидропневматическая промывка (с 3 - 5-кратным заполнением и сбросом воды)/и гидравлические испытания системы отопления дома, оборудования ИТП | раз в три года/ежегодно | выполнено |
| очистка грязевиков воздухосборников, трапов | один раз в год | выполнено |
| слив воды и наполнение водой системы отопления | по мере выявления дефектов | выполнено |
| утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по необходимости | выполнено |
| б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |
| сезонные обходы и осмотры систем (жилые помещения по заявке собственников) | один раз в год | выполнено |
| содержание и обслуживание теплообменников (бойлеров) при закрытой схеме горячего водоснабжения | согласно требованиям нормативно-технической документации на оборудование (техпаспорт) | выполнено |
| гидропневматическая промывка, опрессовка и утепление бойлеров | по плану один раз в год при подготовке к отопительному сезону | выполнено |
| ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной арматуры), (жилые помещения по заявке собственников) | планово - один раз в год, по мере выявления | выполнено |
| устранение не плотностей резьбовых соединений, (жилые помещения по заявке собственников) | по мере выявления | выполнено |
| промывка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением квартирной разводки | по мере выявления | выполнено |
| устранение свищей и трещин на общедомовых инженерных сетях (стояках, лежаках), включая жилые помещения | по мере выявления немедленно |  |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов | по мере выявления |  |
| утепление трубопроводов | по необходимости | выполнено |
| прочистка дренажных систем | один раз в год | выполнено |
| проверка исправности канализационной вытяжки | один раз в год | выполнено |
| профилактическая прочистка внутридомовой канализационной сети | один раз в месяц | выполнено |
| устранение засоров общедомовой канализационной сети | по мере выявления | выполнено |
| утепление трубопроводов в технических подпольях | по необходимости | выполнено |
| обслуживание систем противопожарного водопровода и насосов | по графику | выполнено |
| в) электроснабжение: |  |  |
| обходы и осмотры систем (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких работ | по графику | выполнено |
| замена перегоревших электроламп в местах общего пользования | не более четырех электроламп в год на одну световую точку | выполнено |
| замена неисправной пускозащитной арматуры в этажных электрощитах и вводно-распределительных устройствах, а также выключателей, розеток, потолочных и настенных светильников | по мере выявления в течение трех часов, в течение семи суток | выполнено |
| укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере выявления в течение семи суток | выполнено |
| очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | четыре раза в год | выполнено |
| ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере выявления нарушений | выполнено |
| снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | ежемесячно | выполнено |
| проверка заземления электропроводки | один раз в год | выполнено |
| замеры сопротивления изоляции | один раз в три года | выполнено |
| проверка заземления оборудования | ежемесячно | выполнено |
| г) специальные общедомовые технические устройства: |  |  |
| техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной защиты | согласно графику | выполнено |
| техническое обслуживание систем вентиляции | согласно графику | выполнено |
| техническое обслуживание лифтов | согласно графику | выполнено |
| техническое обслуживание систем видеонаблюдения | согласно графику | выполнено |
| техническое обслуживание автоматических ворот и шлагбаумов | согласно графику | выполнено |
| техническое обслуживание системы светофорного регулирования | согласно графику | выполнено |
| техническое обслуживание системы молниезащиты | согласно графику | выполнено |
| 3. Аварийное обслуживание: |  |  |
| а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |
| устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, включая жилые помещения | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | выполнено |
| ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах, включая выпуска до первых колодцев | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | выполнено |
| б) центральное отопление: |  |  |
| устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, включая жилые помещения | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | выполнено |
| в) электроснабжение: |  |  |
| замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые помещения) | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | выполнено |
| замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | выполнено |
| г) сопутствующие работы при ликвидации аварий: |  |  |
| земляные работы | по необходимости |  |
| откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся в пределах границ эксплуатационной ответственности) | по необходимости |  |
| отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по необходимости |  |
| 4. Коммунальные услуги: |  |  |
| А) Отопление | постоянно | выполнено |
| Б) Водоснабжение | постоянно | выполнено |
| В) Водоотведение (канализование) | постоянно | выполнено |
| Г) Горячее водоснабжение (подогрев воды) | постоянно | выполнено |